# ANEXO  OFERTA  ECONÓMICA

D./Dª<<INDICAR>>, con DNI número <<INDICAR>> en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a que representa) <<INDICAR>>, con CIF/NIF<<INDICAR>>con domicilio en <<INDICAR>> calle <<INDICAR>> número <<INDICAR>> consultado el anuncio de licitación del contrato “<<INDICAR>>,””, publicado en el perfil de contratante de Mutua Montañesa el día <<INDICAR>> de <<INDICAR>> de 2021 <<INDICAR>> y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y sobre protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:

| LOTE 1. ORTOPEDIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Presentación | Precio unitario ofertado en euros |
| Zapato para escayolados sin puntera, fabricado con suela antideslizante e impermeable. Sistema de cierre mediante velcro. Válido tanto para el pie izquierdo como para el derecho. | Talla G 27cm (unidad) |  |
|  | Talla M 25cm (unidad) |  |
| Tobillera elástica de compresión regulada, con cinta extraíble de estabilización lateral. Tejido fino compatible con el calzado. Cincha extraíble incluida. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla XL (unidad) |  |
| Tobillera con doble sistema de sujeción con refuerzo ajustable para graduar la compresión. Adaptado a la forma del tobillo. Tejido y bandas suaves. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
| Tobillera que presiona los tendones laterales y las articulaciones del tobillo para protegerlos. Con doble sistema de presión, ajustando el grado de compresión por su refuerzo ajustable. Con tejido transpirable y lavable. Composición: 18% tejido elástico y 72% elastómero. | Talla EG (unidad) |  |
|  | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
| Ortesis para tobillo en estuche unitario. Composición: 80% Algodón. 10% Poliamida. 10% Látex. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla P (unidad) |  |
| Ortesis Inmovilizadora de Rodilla. Inmovilizador de rodilla con tejido de velour exterior y rizo de algodón interior con pletinas laterales y posteriores conformables. Con sistema de ajuste de tres paneles para adaptarse a diferentes anatomías. Con cinchas de cierre en el panel interior para evitar deslizamientos. | 50cm (Unidad) |  |
|  | 60 cm (Unidad) |  |
| Rodillera rotuliana. Para sujetar la rodilla con una abertura rotuliana y banda intrapaletar. Flejes laterales para mayor seguridad y zonas especiales de descarga en la rótula y en el hueco tras la rodilla. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
| Rodillera estabilizadora con flejes metálicos laterales extraíbles para la estabilización lateral. Descarga de la zona articular y hueco poplíteo. Con refuerzo flexible. | Unidad |  |
| Rodillera, indicada para traumatismos de rodilla, inflamaciones locales, artrosis. Composición 80% algodón / 10% poliamida /10% látex. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | talla P (unidad) |  |
| Muñequera elástica de pulgar abierta con férula. Muñequera con férula de pulgar extraíble y moldeable, de tejido elástico y cierre velcro. Con tejido de efecto masaje para mejorar la circulación sanguínea y tejido antibacteriano. | Modelo Izquierda (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha (unidad) |  |
| Tobillera/Muñequera Lastrada 3 Kg. Rellenos de arena de hierro. | Unidad |  |
| Muñequera de neopreno metacarpiana. Talla única. Neopreno de alta densidad que incrementa la temperatura local 2-3 ºC. Longitud extra y doble sistema de ajuste graduable. Válido para ambas manos. | Unidad |  |
| Muñequera con férula para el pulgar. Muñequera con férula para pulgar para la inmovilización de la articulación trapecio-metacarpiana y metacarpo-falángica del pulgar. | Talla M (unidad) |  |
| Muñequera con férula larga con soporte de pulgar, material elástico y suave. Pletina extraíble y moldeable con apoyo semiesférico palmar y pletina de pulgar. Tejido de efecto masaje que mejora la circulación sanguínea y tejido antibacteriano. Sistema de cierre de velcro. Color Beige. | Modelo Derecha Talla L (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla L (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha Talla M (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla M (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha Talla S (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha Talla XL (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla XL (unidad) |  |
| Muñequera elástica abierta corta con férula palmar. De material elástico suave, ajustable con cierres de velcro. Pletina moldeable extraíble con apoyo semiesférico en la palma. Tejido con efecto masaje que mejora la circulación sanguínea y tejido antibacteriano. | Modelo Derecha Talla G (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla G (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha Talla M (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla M (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha Talla P (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla P (unidad) |  |
|  | Modelo Derecha Talla SP (unidad) |  |
|  | Modelo Izquierda Talla SP (unidad) |  |
| Muñequera envolvente de neopreno. Cubre la articulación trapecio metacarpiana, metacarpo falángica y de muñeca. Ajuste mediante velcro. Talla universal. Color azul. | Unidad |  |
| Muñequera metacarpiana. Ortesis para la fijación de la muñeca. Composición: 80% algodón. 10% poliamida. 10% látex. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla P (unidad) |  |
| Muñequera con férula palmar para la mano derecha, para la inmovilización de la articulación carpo metacarpiana. Tejido elástico y transpirable con rizo interior para un cómodo soporte. | Talla L (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla S (unidad) |  |
|  | Talla XL (unidad) |  |
| Muñequera con férula palmar para la mano izquierda, para la inmovilización de la articulación carpo metacarpiana. Tejido elástico y transpirable con rizo interior para un cómodo soporte. | Talla XL (unidad) |  |
|  | Talla L (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | talla S (unidad) |  |
| Muñequera corta para pequeñas lesiones traumáticas, tendinopatías y esguinces en la zona de la muñeca. Composición: 80% algodón. 10% poliamida. 10% látex. | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla P (unidad) |  |
| Muletas con apoyo axilar, de estructura de aluminio, apoyos acolchados y con doble regulación (de axila a puño y de puño a suelo). Color gris. | Par |  |
| Media corta bielástica de compresión normal. | Talla 10 (unidad) |  |
|  | Talla 12 (unidad) |  |
|  | Talla 8 (unidad) |  |
| Media corta elástica de compresión normal. Recomendables para mejorar la circulación de las piernas cansadas. Color beige. Poliamida 6.6: 84 %. Elastómero: 16 %. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla P (unidad) |  |
| Media larga de puntera abierta de compresión normal indicada para personas que trabajan o pasan muchas horas de pie | Talla M (unidad) |  |
| Inmovilizador de hombro almohadillado para mayor comodidad en el cuello. Ligero. Sistema de cierre tipo "velcro". Con soporte para dedo pulgar que mantiene la posición de cabestrillo. | Talla M 37-43cm (unidad) |  |
|  | Talla S 34-38cm (unidad) |  |
| Tapones para Muletas estándar. Caucho natural, Antideslizante | Unidad |  |
| Férula flexible para inmovilizar dedos, manos o antebrazo. Fabricada con foam y aluminio. Se puede adaptar y cortar a la medida necesaria. | 1,5 x 50cm (unidad) |  |
|  | 2 x 50cm (unidad) |  |
|  | 2,5 x 50cm (unidad) |  |
|  | 5 x 50cm (unidad) |  |
| Férula de aluminio. Férula de inmovilización recta, de aluminio, de aleación semidura, forrada con lámina de espuma de látex de 8 mm de espesor. | 2,5 x 50cm (Caja 10u.) |  |
| Férula de aluminio forrado con espuma de 0.6 cm de espesor. Cantos redondeados. Moldeables y versátiles para cualquier aplicación. Pueden cortarse a la medida deseada. Translúcidas a RX. | 5 x 41cm (Caja 3u.) |  |
| Férula dedo Frog. Férula de aluminio y espuma moldeable. Mantiene la posición interfalangial en las lesiones de las articulaciones distales. | Talla M (unidad) |  |
| Ortesis pasiva rígida para inmovilización de dedo, prefabricada. Fabricada en polipropileno (colores carne y transparente). La parte inferior abarca desde la parte distal del dedo hasta sobrepasar la articulación interfalángica distal y tiene forma de cazoleta para alojar la yema del dedo. | Talla 7 (unidad) |  |
| Férula dedo de aluminio y espuma moldeable. Indicada para proteger los dedos lesionados. Se dobla en la punta del dedo. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
| Férula dedo Protector de aluminio y espuma moldeable. Para lesiones en la punta de los dedos, también amputaciones. | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
| Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica proximal. Fabricadas en polietileno. Férula proximal Stack. | nº 2 (unidad) |  |
|  | nº 3 (unidad) |  |
|  | nº 5 (unidad) |  |
|  | nº 6 (unidad) |  |
| Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica proximal. Fabricadas en polietileno. | unidad |  |
| Férula inmovilizadora de la articulación interfalángica distal. Férula distal Stack. Fabricadas en polietileno. | nº 2 (unidad) |  |
|  | nº 3 (unidad) |  |
|  | nº 5 (unidad) |  |
|  | nº 6 (unidad) |  |
| Férula extensora dedo con muelle espiral LMB. | Talla G 76mm (unidad) |  |
|  | Talla M 70mm (unidad) |  |
|  | Talla P 64mm (unidad) |  |
| Dedales protectores, dedales en látex natural. | Talla G (Bolsa 100u.) |  |
|  | Talla M (Bolsa 100u.) |  |
|  | Talla P (Bolsa 100u.) |  |
| Dediles para tracción de diferentes tamaños | Talla G (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla P (unidad) |  |
| Collarín cervical semirrígido. Compuesto por una lámina de espuma blanda y otra más rígida de polietileno, ambas de 1 cm de espesor, forradas de una malla de poliéster (antialérgico) y cierre de velcro. Grosor del collarín 2 cm y altura 9 cm. | Talla M (43,5cm) Bolsa individual |  |
| Codera de algodón elástico, para soporte y compresión a codos débiles y dañados. | Talla G 30-38cm (unidad) |  |
|  | Talla M 24-30cm (unidad) |  |
|  | Talla P 21-24cm (unidad) |  |
| Cincha de neopreno micro perforado en 3 mm de grosor. Cierre velcro con elasticidad para un ajuste individual y soporte de silicona para ejercer presión a nivel del epicóndilo. Talla única. | Unidad |  |
| Cabestrillo con inmovilizador de hombro talla única (200 x 40 x 350 mm). Cabestrillo post quirúrgico parta inmovilización total del hombro. Cierre de velcro. Color azul marino. | Unidad |  |
| Cabestrillo. Banda de espuma inelástica regulable con cierre tipo velcro para fácil aplicación y extracción. Soporte suave e integrado para el pulgar que previene el deslizamiento del brazo. Lavable. | Talla L (unidad) |  |
|  | Talla M (unidad) |  |
|  | Talla S (unidad) |  |
| Cabestrillo de Foam. Cabestrillo de tira. Altura ajustable. Talla única (115 x 40 mm). Color azul. | Unidad |  |
| Bastones ingleses azules fabricados en tubo de aluminio anodizado color plata, con 1,2 mm. de espesor y graduables en altura mediante extensor metálico. Empuñaduras y coderas fabricadas en polipropileno, contera de P.V.C. con sistema de auto drenaje y con la misma adherencia. | Unidad |  |
| Tira para dedos y pulgar lavables y de material transpirable. Ojales para facilitar la entrada adjuntando monofilamento o líneas elásticas. Ancho 2,2cm. Sin látex. 76 mm de longitud | Caja 10u. |  |
| Cinchas inelásticas en "ocho", inmovilización de los hombros en retropulsión. Ajustable, regulará la tracción mediante cuatro puntos de ajuste independiente de la almohadilla interescapular. | Talla L 90-120cm (bolsa u.) |  |
| Cabestrillo Sling para hombro/brazo inmovilizador. Azul. | Talla G (unidad) |  |
| Calzado ortopédico con tacón para uso post-operatorio. | Talla G 28,5cm (unidad) |  |
|  | Talla M 26,5cm (unidad) |  |
| Ortesis de inmovilización de muñeca y pulgar. Dos ballenas anatómicas radiotransparentes para una correcta sujeción del pulgar y la muñeca. Sistema de cincha doble. Tejido antibacteriano, transpirable y ligero. Colores: Beige, negro. Mano derecha | Talla 2 (15,5-17,5cm (unidad) |  |
|  | Talla 3 (18-20 cm) (unidad) |  |
| Ortesis de inmovilización de muñeca y pulgar. Dos ballenas anatómicas radiotransparentes para una correcta sujeción del pulgar y la muñeca. Sistema de cincha doble. Tejido antibacteriano, transpirable y ligero. Colores: Beige, negro. Mano izquierda | Talla 2 (15,5-17,5cm (unidad) |  |
|  | Talla 3 (18-20 cm) (unidad) |  |
| Muñequera que cubre la articulación trapecio metacarpiana, metacarpo falángica y la muñeca. Mantiene el dedo pulgar en posición antiálgica y en oposición a los otros dedos. Ajuste mediante velcro. Color negro. Talla única | Unidad |  |

| LOTE 2. GUANTES, MASCARILLAS Y GEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Presentación | Precio unitario ofertado en euros |
| Gel hidroalcohólico Higienizante de manos. Alcohol Denat (70% v/v) Phenoxyetanol (0,9% p/p) Excipientes c.s.p 100% | Envase 500ml |  |
| Guantes de nitrilo de examen. No estéril. Sin polvo, ambidiestro. | talla L (Caja 200u.) |  |
|  | talla M (Caja 200u.) |  |
|  | talla S (Caja 200u.) |  |
| Guantes quirúrgicos estériles de látex sin polvo, con un bajo contenido de proteínas de látex. Con revestimiento interno de polímero sintético para fácil calzado. | talla 6 (Caja 200u.) |  |
|  | talla 6,5 (Caja 200u.) |  |
|  | talla 7 (Caja 200u.) |  |
|  | talla 7,5 (Caja 200u.) |  |
|  | talla 8 (Caja 200u.) |  |
|  | talla 8,5 (Caja 200u.) |  |
| Mascarillas FFP2, medias máscaras de alta filtración. Eficiencia de filtración es superior a 94% para FFP2 | Unidad |  |
| Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR Triple Capa Color azul con sistema de dispensación | Caja 50u. |  |
| Jabón líquido dermatológico hipoalergénico. Para la higiene diaria de la piel y el cabello. Ph neutro 5,5-6. | Envase 1000ml |  |
| Crema hidratante. Alta hidratación y rápida absorción | Envase 1000ml |  |
| Esponja de baño suave | Unidad |  |
| Esponja con clorhexidina al 4% para la antisepsia del paciente preoperatorio. Respetuosa con la piel. No reutilizable. | Caja 120u. |  |
| Guantes de cirugía atenuadores de radiación de látex de goma natural. Grosor: 0.3-0.02mm. | talla 7 (caja 5u.) |  |
|  | talla 8 (caja 5u.) |  |
| Cepillo desechable de uso quirúrgico, impregnado en jabón de clorhexidina digluconato al 4%, con esponja para el lavado de manos y uñas. | Caja 30u. |  |
| Parafina especial para la termoterapia, punto de fusión bajo de 50ºC con propiedad térmica. Pastillas de 2kgs. | Caja 8u. |  |
| Pastillas de parafina blanca de 1 kg. Permite romperla fácilmente y utilizar sólo la cantidad necesaria. | Bolsa 1 kg |  |
| Desinfectante de alto nivel para instrumental médico y endoscopios. Compatibilidad con los materiales. Esporicida, bactericida, micobactericida, virucida (incluido VHB/VIH), fungicida. | Envase 5 lt |  |
| Desinfectante de alto nivel para instrumental médico y endoscopios tipo Instrunet. Compatibilidad con los materiales. Esporicida, bactericida, micobactericida, virucida (incluido VHB/VIH), fungicida. | Envase 5 lt |  |
| Desinfectante y detergente en spray tipo Bactryl, listo para el uso con rápida acción micobactericida, levuricida, virucida (enveloped virus), fungicida y bactericida en superficies y en Productos Sanitarios invasivos y no invasivos. Botella de 1l + Spray dispensador | Caja 4u. |  |
| Desinfectante de manos tipo Esterilium que actúa por frotación en base a solución bi-alcohólica de amonio cuaternario. Amplio espectro de actividad antimicrobiana; acción rápida de efecto prolongado. Bactericida, fungicida, virucida (inc. VIH, VHB, Herpes y Rotavirus). | Envase 500ml |  |
| Protector facial reutilizable, protección facial completa. Banda de cabeza ajustable, fácil y práctica de fijar. Pantalla frontal de pvc | Unidad |  |

| LOTE 3. MATERIAL PARA ANESTESIA Y OTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Presentación | Precio unitario ofertado en euros |
| Torniquete libre de látex. Reutilizable. Caja dispensadora con 25 torniquetes precortados. | Caja 25u. |  |
| Tubo con escobillón estéril en medio Amies. Soporte en polipropileno rompible y punta en viscosa. Medio Amies: modificación del medio Cary Blair. | Bolsa 25u. |  |
|  | Bolsa 50u. |  |
| Tubos de Guedel estériles fabricados en ADH. Buena circulación del aire por el interior del tubo. | nº2 (unidad) |  |
|  | nº3 (unidad) |  |
|  | nº4 (unidad) |  |
|  | nº5 (unidad) |  |
| Sonda traqueal oral / nasal de alto contorno con balón | nº7,5 (Caja 10u.) |  |
|  | nº7 (Caja 10u.) |  |
|  | nº8,5 (Caja 10u.) |  |
|  | nº5,5 (Caja 10u.) |  |
|  | nº4,5 (Caja 10u.) |  |
| Tubo endotraqueal reforzado con espiral metálica, encapsulada de forma uniforme a la pared del tubo. Balón Lo-Contour de baja presión. | nº8 (Caja 10u.) |  |
|  | nº8,5 (Caja 10u.) |  |
| Tubo traqueal nasal con balón | nº6(Caja 10u.) |  |
|  | nº6,5 (Caja 10u.) |  |
|  | nº7 (Caja 10u.) |  |
|  | nº7,5 (Caja 10u.) |  |
| Escobillón para recogida y transporte de muestras de virus, como el SARS Cov-2 para su posterior diagnóstico por medio de técnicas de biología molecular como la PCR. Presentado en peel-pack o flow-pack. Estériles por radiación. Tubo de 3ml. Punto rotura de 80mm. | Caja 80u. |  |
| Vaso para muestras de orina de polipropileno con tapa de rosca. 125ml Graduado hasta 100 ml. 57x73 mm Cada unidad va envasada en bolsa estéril. | Unidad |  |
| AMBU Resucitador desechable. Talla adulto. Recuperación inmediata de bolsa. Sistema de válvula con un sólo obturador para un funcionamiento seguro. Asa de sujeción integrada para comodidad del usuario y compresión uniforme. La bolsa de grosor fino permite la distensibilidad pulmonar y "sentir su efecto". Superficie SafeGrip (Superficie Segura) para un manejo seguro en ambientes estresantes. Puerto de medicación que permite la administración rápida de medicamentos sin desconectar el Ambú del tubo ET. Fácil conexión del manómetro de presión y válvula PEEP. | Unidad |  |
| Campo de Incisión Antimicrobiano 56cm x 45cm | Caja 10u. |  |
| Catéter de embolectomía con punta corta distal que permite una inserción arterial mas fácil, reduciendo la disección de placa. Globo resistente, se infla con una forma cilíndrica. El cuerpo del catéter es lo suficientemente rígido para la inserción contrario al flujo sanguíneo. catéter Fogarty para embolectomía 3fr 80cm. | Unidad |  |
| Humidificador O2 para tratamiento de oxigenoterapia. Dispositivo accesorio que se adapta al cuerpo dosificador, permitiendo la nebulización de agua para humidificar el aire administrado. | Unidad |  |
| Tubo endotraqueal reforzado Mallinckrodt Safety-Flex (con manguito). Brazalete con gran volumen con baja presión, superficie de deslizamiento satinado dentro del tubo y un conector de PVC de 15 mm con un diámetro interior de 7,5 mm. | Unidad |  |
| Cal sodada para optimizar el sistema de ventilación de estaciones de anestesia 5l. | Unidad |  |
| Sonda Foley de silicona para drenaje urinario de larga permanencia, con balón, de SILKOMED (100% ELASTOMERO DE SILICONA), transparentes, con punta radiopaca, con embudo, válvula para racores de jeringa LUER y LUER-LOCK, para uso único, ESTÉRIL. Aprox. 41 cm de longitud, cilíndrica, con 2 orificios opuestos, punta plena. Con jeringuilla cargada (10 ml de Glicerina acuosa al 10% ESTERIL). Sin látex | Unidad |  |
| Sonda nasogástrica duodenal tipo Levin con línea radiopaca, extremo distal con punta cilíndrica abierta y 4 orificios laterales. 100% PVC. CH16 122cm | Sobre 1u. |  |
| Sonda vesical baja fricción nº14. Lubricada es una sonda estéril de Poliuretano. | Caja 30u. |  |
| Tubo de espirometría, desechable, 3 m/10FT | Caja 5u. |  |
| Mascarilla transparente de silicona para resucitador. Reutilizable. Libre de látex. | talla 4 (unidad) |  |
|  | talla 5 (unidad) |  |
| Sensor (D-LITE) de SPO2 para ventilador mas desechable. | Caja 50u. |  |
| Filtro/humidificador Higrobac S que combina un elemento humidificador con una membrana de filtro electrostático. Conexiones 22F/15M-22M/15F. Catéter 331/5661. Conectado - Estéril. | Caja 25u. |  |
| Gel para ultrasonidos estéril en sobre termosellado. 20 gramos. | Caja 48 sobres |  |
| Lanzas quirúrgicas desechables y súper absorbentes para uso durante procedimientos oftálmicos y otros procedimientos microquirúrgicos. Disponible en celulosa y PVA. Suministrado estéril | Caja 180u. |  |
| Compresa para Oídos, 12mm x 24mm | Caja 10u. |  |
| Alfombra antimicrobiana y antibacteriana. Azul. Multicapa Fuerte. Limpia las suelas de los zapatos y ruedas de camillas al deslizarse por encima de la alfombra. Barrera contra crecimiento y proliferación de microorganismos. Masa adherente con agente bactericida. | 115/120x90cm (Caja 5u.) |  |
| Alfombrilla de mesa de operaciones, combina silicona ultra suave y ligera en la base y gel de silicona más denso en la superficie, con perfil en relieve único que amortigua el cuerpo durante la cirugía. Alfombrilla 3/4 de mesa 1150x 520x 10mm | Unidad |  |
| Alfombrilla de mesa de operaciones combina silicona ultra suave y ligera en la base y gel de silicona más denso en la superficie, con perfil en relieve único que amortigua el cuerpo durante la cirugía. Alfombrilla de mesa universal 520 x 520x 10mm | Unidad |  |
| Almohadillas para electrodos. Esponjas para humedecer y asegurar la conductividad en la aplicación con electrodos de caucho, elaborada con tres capas que mantiene el grado de humedad todo el tratamiento. | 6 x 8cm (4u.) |  |
|  | 8 x 12cm (4u.) |  |
| Taponamiento de oídos. Compresa para Oídos, 12mm x 24mm | Caja 10u. |  |

| LOTE 4. MATERIAL DE LIMPIEZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Presentación | Precio unitario ofertado en euros |
| Desinfectante de superficies de acción rápida, tipo Aniospray, para pulverizar sobre dispositivos médicos no sumergibles con amplio espectro de actividad: Bactericida, Fungicida, Micobactericida y actividad frente VHB, VIH, Influenza A, vaccinia virus, Adenovirus y Calcivirus Felino. Sin aclarado, no deja rastros. Solución a base de etanol. Formulación libre de aldehídos. | Botella 1L |  |
| Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios, tipo Steranios: material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible. Solución de glutaraldehído (al 2%) en tampón a pH 6. Con 2 compuestos que, combinados, limiten la evaporación del glutaraldehído. | Envase 5L |  |
| Limpiador de Cloruro de Benzalconio tipo Bacter-Quat. Bactericida, fungicida y virucida con pH neutro y triple acción: Limpiar, Desinfectar y Desodorizar todo tipo de superficies lavables. | Garrafa 4L (Caja 4u.) |  |
|  | Pistola 750ml |  |
| Escobillas para la limpieza del interior del inodoro. Mango largo y agrupación de cerdas duras en uno de sus extremos situadas a su alrededor, con forma redondeada en la punta. | unidad |  |
| Gel jabón de manos con pH neutro y sustancias protectoras de la piel, para evitar irritaciones, deshidratación y prevenir la dermatitis. | Envase 5L |  |
| Toalla nuevo gofrado. Pasta plegado V de 2 capas 23x21. 200 hojas por paquete | 20 paq./caja |  |
| Ambientador de pH neutro y larga duración que elimina los olores sin dejar cercos ni manchas. | Garrafa 4L |  |
| Pulverizador Spray Multiuso | Botella 630ml |  |
| Jabón rectangular de 10 gr., pastillas envueltas individualmente en bolsas de celulosa | Caja 300u. |  |
| Bolsa de basura de color azul, ancho 85 cm; largo 105 cm. Gruesas Galga 180. PAK 10 unidades | Caja 240u. |  |
| Pulverizador con botella de 750 ml. Sistema profesional de pulverización libre de goteos y fugas de producto. | unidad |  |
| Desinfectante de instrumental, tipo Bodedex forte, para autolimpieza de sangre, material proteico, secreción y grasas. También elimina residuos de medios de contraste de difícil eliminación y biofilms y en el reprocesado de endoscopios. Botella de 2L. | Caja 4u. |  |
| Garrafa bidón plástico de 25 Litros. Rosca boca ancha. Apta uso alimentario. Ideal como depósito líquidos y químicos | unidad |  |
| Bolsa de plástico verde con fuelle de 52x 60cms para envasado de residuos de tipo II (biosanitarios asimilables a urbanos). Galga 200. Opaca. Impermeable y resistente a la humedad. | Caja 100u. |  |
| Solución alcohólica incolora al 2% de Di-gluconato de Clorhexidina, tipo Despro. Bote con spray. Envase 250ml | Caja 18u. |  |
| Jabón antiséptico de clorhexidina al 4%, 4gr de una dilución previa al 20%, con 20gr Di-gluconato de Clorhexidina, tipo Despro Scrub. | Envase 500ml |  |
| Desinfectante con oxígeno, tipo Oxigenon, elimina cualquier tipo de microorganismo. | Envase 5L |  |
| Spray de 60ml de Clorhexidina 2% Acuosa. Antiséptico a base de clorhexidina para la desinfección de la piel antes de realizar punciones, tratamientos o intervenciones. Efecto de desinfección inmediata (30 segundos después de la punción). | Caja 60u. |  |
| Contenedor para residuos clínicos y materiales punzantes con tres sistemas de extracción de agujas para acceso cómodo y ambidiestro. Capacidad 5l. | Unidad |  |
| Contenedor con forma rectangular. Sistema de bisagras de rápido montaje para evitar pérdidas de la tapa. Capacidad 50l. | Unidad |  |
| Recipiente de exudado de 300ml (Vivano® Tec) | Caja 3u. |  |
| Contenedor de agujas 3 litros. 6,7 x 16,7 x 22,2 h cm. Cierre de tipo de resorte. Maniobra de apertura temporal con una sola mano. Abertura para la eliminación de material voluminoso. Mecanismo de desenganche de las agujas de insulina. Indicador de nivel de llenado máximo | Unidad |  |
| Spray de 60ml de Clorhexidina 2% Acuosa. Antiséptico a base de clorhexidina que sirve para la desinfección de la piel antes de realizar punciones, tratamientos o intervenciones. Tiene un efecto de desinfección inmediata (30 segundos después de la punción). | Caja 60u. |  |