## Descripciones
CODIGO | ARTICULO | MEDIDAS | CARACTERISTICAS
300035 | Agua oxigenada | 500 ml | Desinfectante de uso tópico general, utilizado para el lavado de heridas, úlceras, y para la separación de apósitos adheridos a la piel. Producto bactericida frente al siguiente germen en 5 minutos de actuación: Pseudomonas aeruginosa. Presenta acción bacteriostática. Actúa de forma desigual sobre los diferentes microorganismos, siendo más sensibles a los gérmenes anaerobios. Germicida mientras libera oxígeno. Estable durante 5 años si se guarda bien tapada y protegida de la radiación solar.
300015 | Agua oxigenada botella | 250 ml | Desinfectante de uso tópico general, utilizado para el lavado de heridas, úlceras, y para la separación de apósitos adheridos a la piel. Producto bactericida frente al siguiente germen en 5 minutos de actuación: Pseudomonas aeruginosa. Presenta acción bacteriostática. Actúa de forma desigual sobre los diferentes microorganismos, siendo más sensibles a los gérmenes anaerobios. Germicida mientras libera oxígeno. Estable durante 5 años si se guarda bien tapada y protegida de la radiación solar.
300040 | Alcohol 70º botella | 500 ml | Desinfectante de uso tópico general, reforzado con Cloruro de Benzalconio. Elevada acción germicida sobre la piel, debido a la penetración y desinfección de las glándulas sudoríparas. Desnaturalizante de las proteínas del protoplasma bacteriano. Producto bactericida frente a los siguientes gérmenes a la concentración del 70%: Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum y Candida albicans. No es activo frente a virus y esporas (formas de resistencia bacteriana). Utilizado en la desinfección de la piel antes y después de la aplicación de inyectables y extracciones analíticas. Especialmente útil en intervenciones y en medicina doméstica.
300015 | Alcohol 70º botella | 250 ml | Desinfectante de uso tópico general, potenciado por la presencia del alcohol Isopropílico. Elevada acción germicida sobre la piel, debido a la penetración y desinfección de las glándulas sudoríparas. Desnaturalizante de las proteínas del protoplasma bacteriano. Producto bactericida frente a los siguientes gérmenes a la concentración del 70%: Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum y Candida albicans. No es activo frente a virus y esporas (formas de resistencia bacteriana). Utilizado en la desinfección de la piel antes y después de la aplicación de inyectables y extracciones analíticas. Especialmente útil en intervenciones y en medicina doméstica.
300017 | Algodón arrollado paquete | 50 gr | Algodón hidrófilo blanqueado con peróxido de hidrogeno. Suave y presentado en rollo con papel interpuesto. Presentación unitaria en bolsa de polietileno sellada y debidamente etiquetada.
300033 | Algodón arrollado paquete | 25 gr | Algodón hidrófilo blanqueado con peróxido de hidrogeno. Suave y presentado en rollo con papel interpuesto. Presentación unitaria en bolsa de polietileno sellada y debidamente etiquetada.
300036 | Algodón arrollado paquete | 100 gr | Algodón hidrófilo blanqueado con peróxido de hidrogeno. Suave y presentado en rollo con papel interpuesto. Presentación unitaria en bolsa de polietileno sellada y debidamente etiquetada.
| Algodón zig-zag paquete | 25 gr | Algodón hidrófilo blanqueado con peróxido de hidrogeno. Suave y presentado en zig-zag. Presentación unitaria en bolsa de polietileno sellada y debidamente etiquetada.
300017 | Algodón zig-zag paquete | 50 gr | Algodón hidrófilo blanqueado con peróxido de hidrogeno. Suave y presentado en zig-zag. Presentación unitaria en bolsa de polietileno sellada y debidamente etiquetada.
300041 | Armario Botiquín | 31 cm x 15 cm x 39 cm | Botiquín armario para colgar en pared y portátil, con compartimentos en su interior que permitan la correcta colocación de los productos. Dotado con sistema de cierre por presión, cerradura de seguridad y sistema de cierre ergonómico. Incluye dos tornillos, dos tacos, colgador portátil y llave de plástico para el cierre de seguridad. Fabricado en plástico inyectado resistente, alto impacto antichoque. Color base blanco con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Sin materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de los armarios deberá incluir los siguientes documentos:Guia primeros auxilios y red de centros. Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300001 | Armario con contenido A | 31 cm x 15 cm x 39 cm | Botiquín armario con el contenido indicado en pliegos para colgar en pared de y portátil, con compartimentos en su interior que permitan la correcta colocación de los productos. Dotado con sistema de cierre por presión, cerradura de seguridad y sistema de cierre ergonómico. Incluye dos tornillos, dos tacos, colgador portátil y llave de plástico para el cierre de seguridad. Fabricado en plástico inyectado resistente, alto impacto antichoque. Color base blanco con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Sin materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de los armarios deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300002 | Armario con contenido B | 31 cm x 15 cm x 39 cm | Botiquín armario con el contenido indicado en pliegos para colgar en pared y portátil, con compartimentos en su interior que permitan la correcta colocación de los productos. Dotado con sistema de cierre por presión, cerradura de seguridad y sistema de cierre ergonómico. Incluye dos tornillos, dos tacos, colgador portátil y llave de plástico para el cierre de seguridad. Fabricado en plástico inyectado resistente, alto impacto antichoque. Color base blanco con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Sin materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de los armarios deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300003 | Armario con contenido C | 31 cm x 15 cm x 39 cm | Botiquín armario con el contenido indicado en pliegos para colgar en pared y portátil, con compartimentos en su interior que permitan la correcta colocación de los productos. Dotado con sistema de cierre por presión, cerradura de seguridad y sistema de cierre ergonómico. Incluye dos tornillos, dos tacos, colgador portátil y llave de plástico para el cierre de seguridad. Fabricado en plástico inyectado resistente, alto impacto antichoque. Color base blanco con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Sin materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de los armarios deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300004 | Armario con contenido D | 31 cm x 15 cm x 39 cm | Botiquín armario con el contenido indicado en pliegos para colgar en pared y portátil, con compartimentos en su interior que permitan la correcta colocación de los productos. Dotado con sistema de cierre por presión, cerradura de seguridad y sistema de cierre ergonómico. Incluye dos tornillos, dos tacos, colgador portátil y llave de plástico para el cierre de seguridad. Fabricado en plástico inyectado resistente, alto impacto antichoque. Color base blanco con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Sin materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de los armarios deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300023 | Caja de bandas protectoras | 1 m x 6 cm | Film de Polietileno microperforado de color piel, con adhesivo de caucho sintético hipoalergénico y gasa muy absorbente, puede despegarse sin dolor. Se utiliza para el tratamiento rápido de heridas leves. Adhesivo transparente de caucho sintético hipoalergénico. Inyectado a rayas y gasa absorbente hecha de non-woven y con una capa antiadherente. Capacidad de absorción: Min 600 g/m2.
300045 | Caja reposición | 19 cm x 11 cm x 29 cm | Caja de cartón ondulado, de color blanco con medidas aproximadas de 19 x 11 x 29 cm. Dotada de un cierre por dos pestañas de cartón que garantiza que la caja no se abra durante el transporte o por un golpe accidental. Apertura simple mediante desplazamiento de las solapas. Asa incorporada diseñada para que, una vez cerrada, mantenga una superficie superior lisa, sin que el asa sobresalga en altura, permitiendo de esta forma la posibilidad de apilarlas unas sobre otras y reduciendo el espacio en su almacenaje. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300025 | Esparadrapo Hipoalergénico | 1,25 cm x 5 cm | Esparadrapo hipoalergénico fabricado con nonwoven y adhesivo de caucho sintético (hotmelt). Puede quitarse sin dolor y no deja residuos, puede rasgarse fácilmente y no absorbe los Rayos X. Se utiliza para fijar las sondas, cánulas, catéteres y todo tipo de componentes sobre la piel y está indicado para pacientes con piel sensible. Presentación individual en caja de cartón debidamente etiquetada.
300024 | Esparadrapo Hipoalergénico | 2,5 cm x 5 cm | Esparadrapo hipoalergénico fabricado con nonwoven y adhesivo de caucho sintético (hotmelt). Puede quitarse sin dolor y no deja residuos, puede rasgarse fácilmente y no absorbe los Rayos X. Se utiliza para fijar las sondas, cánulas, catéteres y todo tipo de componentes sobre la piel y está indicado para pacientes con piel sensible. Presentación individual en caja de cartón debidamente etiquetada.
300044 | Esparadrapo tela color blanco Hipoalergénico | 2,5 cm x 5 cm | Esparadrapo hipoalergénico tejido microporoso, de color blanco. Adhesivo hipoalergénico exento de látex por una sola cara, distribuido uniformemente por toda la superficie, no dejando residuos al ser retirado.Puede quitarse sin dolor, puede rasgarse fácilmente y no absorbe los Rayos X. Transpirable, resistente a la humedad, de fácil rasgado en ambos sentidos.Se utiliza para fijar las sondas, cánulas, catéteres y todo tipo de componentes sobre la piel y está indicado para pacientes con piel sensible. Presentación individual en caja de cartón debidamente etiquetada.
V105V | Guante vinilo | Talla M Par | Guantes de vinilo sin polvo para la protección de las manos frente a riesgos biológicos y químicos. Fabricados en Policloruro de Vinilo (PVC) de color natural, desechable. No estériles, sin polvo, clorados internamente para una fácil colocación y para reducir el riesgo de alergias. Exentos de látex. Apto para uso en contacto con alimentos (excepto grasos). Material con alta sensibilidad al tacto. Ambidiestro y de puño largo, ajustable anatómicamente y con reborde anti-goteo
300032 | Guantes de látex | Talla M Par | Guantes de látex de examen con polvo embolsados con dos unidades por bolsa. Utilizado proteger al paciente y al usuario frente a riesgos biológicos y químicos. Uso preferente en el examen y exploración de pacientes, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o no contaminado. Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad. Ligeramente empolvado en su interior con polvo de fécula de maíz, absorbible, y conforme a la Norma USP estándar. Guante muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga y Ambidiestro.
300047 | Guantes de látex | Talla G Par | Guantes de látex de examen con polvo embolsados con dos unidades por bolsa. Utilizado proteger al paciente y al usuario frente a riesgos biológicos y químicos. Uso preferente en el examen y exploración de pacientes, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o no contaminado. Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad. Ligeramente empolvado en su interior con polvo de fécula de maíz, absorbible, y conforme a la Norma USP estándar. Guante muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga y Ambidiestro.
300048 | Guantes de látex | Talla P Par | Guantes de látex de examen con polvo embolsados con dos unidades por bolsa. Utilizado proteger al paciente y al usuario frente a riesgos biológicos y químicos. Uso preferente en el examen y exploración de pacientes, en extracciones de muestras biológicas y analíticas, en la limpieza y manipulaciones de instrumental y material contaminado o no contaminado. Fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad. Ligeramente empolvado en su interior con polvo de fécula de maíz, absorbible, y conforme a la Norma USP estándar. Guante muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime. Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga y Ambidiestro.
300034 | Guantes nitrilo | Talla M Par | Guantes de nitrilo sin polvo embolsados con dos unidades por bolsa. Utilizado en el ámbito sanitario para la protección del paciente y el usuario frente a riesgos biológicos y químicos, en el examen y exploración de pacientes, extracciones de muestras biológicas y analíticas, y en la limpieza y manipulación de instrumental. Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno de color azul. Revestido interiormente con una capa de polímero para facilitar el calzado. Con la punta de los dedos finamente texturada, para lograr un mejor agarre, y con el extremo del puño rebordeado. Ambidextro. Hipoalergénico: exento de látex y polvo. Ofrece mayor protección que el látex y el vinilo para prácticas médicas con alto riesgo, debido a su mayor resistencia a la rotura y al pinchazo.
300046 | Guantes nitrilo | Talla G Par | Guantes de nitrilo sin polvo embolsados con dos unidades por bolsa. Utilizado en el ámbito sanitario para la protección del paciente y el usuario frente a riesgos biológicos y químicos, en el examen y exploración de pacientes, extracciones de muestras biológicas y analíticas, y en la limpieza y manipulación de instrumental. Fabricado con Acrilo-Nitrilo-Butadieno de color azul. Revestido interiormente con una capa de polímero para facilitar el calzado. Con la punta de los dedos finamente texturada, para lograr un mejor agarre, y con el extremo del puño rebordeado. Ambidextro. Hipoalergénico: exento de látex y polvo. Ofrece mayor protección que el látex y el vinilo para prácticas médicas con alto riesgo, debido a su mayor resistencia a la rotura y al pinchazo.
300042 | Maletín | 36 cm x 9 cm x 25 cm Aprox | Botiquín maletín portátil altamente resistente y ergonómico con compartimentos en su interior. Dotado de un sistema de doble cierre por presión. Con asa integrada. Fabricado en plástico inyectado. Color blanco en base polipropileno con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Ausencia de materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de las maletas deberá incluir los siguientes documentos:Guia primeros auxilios y red de centros. Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300005 | Maletín con contenido A | 36 cm x 9 cm x 25 cm Aprox | Botiquín maletín portátil, con el contenido indicado en pliegos, altamente resistente y ergonómico con compartimentos en su interior. Dotado de un sistema de doble cierre por presión. Con asa integrada. Fabricado en plástico inyectado. Color blanco en base polipropileno con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Ausencia de materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de las maletas deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300006 | Maletín con contenido B | 36 cm x 9 cm x 25 cm (aproximadas) | Botiquín maletín portátil, con el contenido indicado en pliegos, altamente resistente y ergonómico con compartimentos en su interior. Dotado de un sistema de doble cierre por presión. Con asa integrada. Fabricado en plástico inyectado. Color blanco en base polipropileno con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Ausencia de materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de las maletas deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300007 | Maletín con contenido C | 36 cm x 9 cm x 25 cm (aproximadas) | Botiquín maletín portátil, con el contenido indicado en pliegos, altamente resistente y ergonómico con compartimentos en su interior. Dotado de un sistema de doble cierre por presión. Con asa integrada. Fabricado en plástico inyectado. Color blanco en base polipropileno con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Ausencia de materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de las maletas deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300008 | Maletín con contenido D | 36 cm x 9 cm x 25 cm (aproximadas) | Botiquín maletín portátil, con el contenido indicado en pliegos, altamente resistente y ergonómico con compartimentos en su interior. Dotado de un sistema de doble cierre por presión. Con asa integrada. Fabricado en plástico inyectado. Color blanco en base polipropileno con solidez a la luz. Marcado de reciclabilidad. Ausencia de materiales tóxicos en su fabricación. Con logotipo impreso hasta 5 tintas según las necesidades de cada Entidad Partícipe. En el interior de las maletas deberá incluir los siguientes documentos: Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego).
300043 | Neceser | 30 cm x 19 cm x 6 cm (aproximadas) | Estuche de nylon con interior extensible de alta resistencia e impermeable. Formado por quince pequeños departamentos para la perfecta distribución del material en su interior, y un departamento mayor para la colocación de los frascos. Cierre mediante cremallera interna y externa. Colgador de tela para cinturón o punto fijo en pared. Con logotipo impreso a 1 tinta. Guia primeros auxilios y red de centros. Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego). Guia primeros auxilios y red de centros. Lámina y hoja (según lo indicado en el punto 4 del presente pliego). Hoja con la relación de los artículos que componen el contenido, indicando la cantidad de cada uno de ellos, impreso a una cara, a color .
300009 | Neceser con contenido A, 1 tinta | 30 cm x 19 cm x 6 | Estuche de nylon con interior extensible de alta resistencia e impermeable. Formado por quince pequeños departamentos para la perfecta distribución del material en su interior, y undepartamento mayor para la colocación de los frascos. Cierre mediante cremallera interna y externa.Colgador de tela para cinturón o punto fijo en pared. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300027 | Pinza 11 cm disección | 11 cm | Pinza de disección sin dientes fabricada en acero inoxidable. Que cumpla con la directiva 93/42/EEC Clase I. Marcada de forma indeleble con el número de lote y directiva CE. Presentación en envase plástico transparente unitario debidamente etiquetado.
300037 | Povidona yodada | 125 ml | Desinfectante de uso tópico general, utilizado en la desinfección de la piel y mucosas en el pre y postoperatorio. Especialmente indicado para la limpieza de la piel antes y después de la aplicación de inyectables y extracciones analíticas. Solución de povidona yodada al 10%. Producto bactericida a la concentración del 90% en 5 minutos de los siguientes gérmenes: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcum faecium y Mycobacterium smegmatis. Antiséptico de amplio espectro, antifúngico (fungicida), antiviral, antiprotozoario y esporicida.
300028 | Povidona Yodada | 50 ml | Desinfectante de uso tópico general, utilizado en la desinfección de la piel y mucosas en el pre y postoperatorio. Especialmente indicado para la limpieza de la piel antes y después de la aplicación de inyectables y extracciones analíticas. Solución de povidona yodada al 10%. Producto bactericida a la concentración del 90% en 5 minutos de los siguientes gérmenes: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcum faecium y Mycobacterium smegmatis. Antiséptico de amplio espectro, antifúngico (fungicida), antiviral, antiprotozoario y esporicida.
300011 | Reposición armario y maletín | 19 cm x 11 cm x 29 cm | Caja de cartón ondulado con el contenido indicado en pliegos, de color blanco con medidas aproximadas de 19 x 11 x 29 cm. Dotada de un cierre por dos pestañas de cartón que garantiza que la caja no se abra durante el transporte o por un golpe accidental. Apertura simple mediante desplazamiento de las solapas. Asa incorporada diseñada para que, una vez cerrada, mantenga una superficie superior lisa, sin que el asa sobresalga en altura, permitiendo de esta forma la posibilidad de apilarlas unas sobre otras y reduciendo el espacio en su almacenaje. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300012 | Reposición con contenido B, 1 tinta | 19 cm x 11 cm x 29 cm | Caja de cartón ondulado con el contenido indicado en pliegos, de color blanco con medidas aproximadas de 19 x 11 x 29 cm. Dotada de un cierre por dos pestañas de cartón que garantiza que la caja no se abra durante el transporte o por un golpe accidental. Apertura simple mediante desplazamiento de las solapas. Asa incorporada diseñada para que, una vez cerrada, mantenga una superficie superior lisa, sin que el asa sobresalga en altura, permitiendo de esta forma la posibilidad de apilarlas unas sobre otras y reduciendo el espacio en su almacenaje. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300013 | Reposición con contenido C, 1 tinta | 19 cm x 11 cm x 29 cm | Caja de cartón ondulado con el contenido indicado en pliegos, de color blanco con medidas aproximadas de 19 x 11 x 29 cm. Dotada de un cierre por dos pestañas de cartón que garantiza que la caja no se abra durante el transporte o por un golpe accidental. Apertura simple mediante desplazamiento de las solapas. Asa incorporada diseñada para que, una vez cerrada, mantenga una superficie superior lisa, sin que el asa sobresalga en altura, permitiendo de esta forma la posibilidad de apilarlas unas sobre otras y reduciendo el espacio en su almacenaje. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300014 | Reposición con contenido D, 1 tinta | 23 cm x 11 cm x 31 cm | Caja de cartón ondulado con el contenido indicado en pliegos, de color blanco con medidas aproximadas de 23 x 11 x 31 cm. Dotada de un cierre por dos pestañas de cartón que garantiza que la caja no se abra durante el transporte o por un golpe accidental. Apertura simple mediante desplazamiento de las solapas. Asa incorporada diseñada para que, una vez cerrada, mantenga una superficie superior lisa, sin que el asa sobresalga en altura, permitiendo de esta forma la posibilidad de apilarlas unas sobre otras y reduciendo el espacio en su almacenaje. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300010 | Riñonera con contenido A , 1 tinta | 30 cm x 19 cm x 6 cm | Bolsa fabricada en nylon. Alta resistencia e impermeable. Cierre mediante cremallera metálica externa. Dotada con cinturón regulable de 4 cm de ancho de polipropileno para fijación en la cintura y cierre con hebilla de plástico por presión para una rápida colocación. Con logotipo impreso a 1 tinta.
300018 | Sobres de gasas estériles | 20cm x 20 cm 5 Uds | Sobres de gasa estéril de algodón hidrófilo, rectilíneas, de color blanco e inodoras. Destinadas al uso quirúrgico como barrera mecánica para la compresión y absorción de exudados. Para la fabricación del producto, la materia prima es sometida a procesos de blanqueado y desengrasado antes de ser cortada, plegada y envasada en sobres individuales y esterilizada por vapor de agua. Algodón: 100% Nº de hilos: 17
300029 | Suero fisiológico | 5 ml 6 uds | Solución estéril de cloruro sódico al 0.9% en monodosis permitiendo facilidad y seguridad de empleo. Esta solución está indicada tanto para niños como para adultos en: Instilaciones y lavados nasales, Instilaciones, lavados y baños oculares. Compuesto por cloruro sódico 0,9 gr, agua purificada c.s.p. 100 ml. No contiene conservantes.
300050 | Suero fisiológico | 5 ml 18 uds | Solución estéril de cloruro sódico al 0.9% en monodosis permitiendo facilidad y seguridad de empleo. Esta solución está indicada tanto para niños como para adultos en: Instilaciones y lavados nasales, Instilaciones, lavados y baños oculares. Compuesto por cloruro sódico 0,9 gr, agua purificada c.s.p. 100 ml. No contiene conservantes.
300026 | Tijera cirugía | 11 cm | Tijera fabricada en acero inoxidable con puntas aguda / roma. Que cumpla con la directiva 93/42/EEC Clase I. Marcada de forma indeleble con el número de lote y directiva CE. Presentación en envase plástico transparente unitario debidamente etiquetado.
300039 | Tiritas | 19 mm x 72 mm | Film de Polietileno microperforado de color piel, con adhesivo de caucho sintético hipoalergénico y gasa muy absorbente, puede despegarse sin dolor. Se utiliza para el tratamiento rápido de heridas leves. Adhesivo transparente de caucho sintético hipoalergénico. Inyectado a rayas y gasa absorbente hecha de non-woven y con una capa antiadherente. Capacidad de absorción: Min 600 g/m2.
300022 | Tiritas | 19 mm x 72 mm (caja de 10 uds) | Film de Polietileno microperforado de color piel, con adhesivo de caucho sintético hipoalergénico y gasa muy absorbente, puede despegarse sin dolor. Se utiliza para el tratamiento rápido de heridas leves. Adhesivo transparente de caucho sintético hipoalergénico. Inyectado a rayas y gasa absorbente hecha de non-woven y con una capa antiadherente. Capacidad de absorción: Min 600 g/m2.
300038 | Tiritas azules detectables | 19 mm x 72 mm | Apósito con soporte de plástico microperforado , adhesivo acrílico , compresa central de gasa, gasa con aluminio y papel siliconado. Destinado a la protección de pequeñas lesiones superficiales como barrera mecánica en aquellas situaciones en que sea necesario detectar el apósito en caso de pérdida del mismo. Es posible hacer esta detección del apósito de dos maneras: Visualmente por su color azul y mecánicamente por la presencia de la lámina de aluminio.
300049 | Tiritas azules detectables tipo hartmann calidad superior | Caja de 100 uds | Apósito tipo hartmann o similar, con soporte de plástico microperforado , adhesivo acrílico , compresa central de gasa, gasa con aluminio y papel siliconado. Destinado a la protección de pequeñas lesiones superficiales como barrera mecánica en aquellas situaciones en que sea necesario detectar el apósito en caso de pérdida del mismo. Es posible hacer esta detección del apósito de dos maneras: Visualmente por su color azul y mecánicamente por la presencia de la lámina de aluminio.
300030 | Venda Crepe | 5 cm x 4 m | Venda con tramazón de elastómero de poliuretano recubierto de algodón. Utilizada como inmovilizador de las articulaciones, su finalidad es la de ejercer presión continua sobre una parte del cuerpo, evitando los deslizamientos de una vuelta sobre la otra. Compuesta por 93,8 % de algodón y 6,2 de elastómero de poliuretano.
300031 | Venda Crepe | 7 cm x 4 m | Venda con tramazón de elastómero de poliuretano recubierto de algodón. Utilizada como inmovilizador de las articulaciones, su finalidad es la de ejercer presión continua sobre una parte del cuerpo, evitando los deslizamientos de una vuelta sobre la otra. Compuesta por 93,8 % de algodón y 6,2 de elastómero de poliuretano.
300021 | Vendas | 10 cm x 5 m | Venda de malla hidrófila fabricada a partir de hilos de algodón purificados y blanqueados, convertidos en hidrófilos antes de su tejido. Compuestas por el 75% de fibras y 25% de algodón. Número de hilos: 18 / cm2. Presentación en envase plástico transparente unitario debidamente etiquetado.
300019 | Vendas | 5 cm x 5 m | Venda de malla hidrófila fabricada a partir de hilos de algodón purificados y blanqueados, convertidos en hidrófilos antes de su tejido. Compuestas por el 75% de fibras y 25% de algodón. Número de hilos: 18 / cm2. Presentación en envase plástico transparente unitario debidamente etiquetado.
300020 | Vendas | 7 cm x 5 m | Venda de malla hidrófila fabricada a partir de hilos de algodón purificados y blanqueados, convertidos en hidrófilos antes de su tejido. Compuestas por el 75% de fibras y 25% de algodón. Número de hilos: 18 / cm2. Presentación en envase plástico transparente unitario debidamente etiquetado.